ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку эскизного проекта и проектно-сметной документации  на

«Благоустройство общественной территории по мкр. Газовиков»

| № | Наименование раздела | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Общие данные |  |  |
| 1.1 | Основание для проектирования | Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения Приобье на 2018-2022 годы», муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Октябрьском районе на 2016-2020 годы» |
| 1.2 | Стадия проектирования | Эскизный проект / рабочая, сметная документация |
| 1.3 | Вид работ | Благоустройство общественной территории по мкр. Газовиков - устройство комплексной спортивной площадки - Необходимо устройство ограждения по периметру площадки, в соответствии с нормами для спортивных площадок, - Необходимо устройство беговой дорожки по периметру площадки на 4 полосы, ширина и материал покрытия должны соответствовать требованиям для уличных спортивных сооружений. - Заполнение площадки различными спортивными комплексами |
| 1.4 | Наименование и местоположение объекта | Общественная территория п.г.т. Приобье по мкр. Газовиков |
| 1.5 | Общие сведения об участке (границы, площадь) | Площадь территории проектирования – 60-65 х 60-65 м. Общественная территория. С северно-западной стороны объекта расположен культурно- спортивный комплекс «ХАРД» УМТСиК ООО «Газпром трансгаз Югорск». Рельеф проектируемой территории – спокойный. |
| 1.6 | Назначение объекта | Благоустройство общественной территории |
| 1.7 | Цели и задачи проекта | Основная цель проекта – создание комфортной среды для жителей поселения, для проведения совместного досуга и культурного отдыха. Задача проекта: Обеспечение условий удобного и безопасного использования. |
| 1.8 | Исходные данные | Приложение 1: Фотофиксация территории; Приложение 2: Выкопировка из Генерального плана г.п. Приобье |
| 1.9 | Состав эскизного проекта | Текстовая часть проекта состоит из пояснительной записки, которая включает в себя описание основной идеи, технические показатели проекта (размеры объекта, количество и характеристики используемых материалов, особенности конструкции). Графическая часть проекта состоит из эскизной схемы конструкции объекта. |
| 2. Основные требования |  |  |
| 2.1 | Требования на соответствие нормативной документации | Проект должен быть разработан в соответствии с правилами благоустройства городского поселения Приобье |
| 2.2 | Требования к проектным решениям | 1) Общедоступность – в смысле универсальности для безопасного и удобного использования взрослыми и детьми разного возраста. 2) Экономичность решений и реализуемость. 3) Вандалоустойчивость. |
| 3. Дополнительные требования |  |  |
| 3.1 | Форма предоставления материалов | Эскизный проект должен быть оформлен в виде альбома в формате *.pdf на листах А4 (3 экз.) с приложением файлов в редактируемом формате. - Рабочая документация На бумажной основе в 3 экз.: В электронном виде 1 экз. - Сметная документация На бумажной основе в 3 экз.: В электронном виде 1 экз. Рабочая, сметная документация должна соответствовать ГОСТ Р 21.1101-2013 и содержать: - План схемы объектов. - Поперечный профиль объектов (по согласованию с заказчиком). - Спецификация оборудования и материалов. - Сметная документация. Сметную документацию выполнить в базовых ценах ФЭР (с учетом изменений и дополнений на сегодняшний день) по ХМАО в формате программного комплекса «ГРАНД СМЕТА» в соответствии с исходными данными для составления сметной документации с приложениями в составе: - Реестр цен на материалы и оборудование, базисная стоимость которых определена по прайс-листам; - Мониторинг цен на материальные ресурсы. Предоставить прайс-листы не менее 3-х производителей (поставщиков) по каждому наименованию оборудования, материалов, с указанием технических характеристик, производителя и стоимости. - Ведомость объемов работ; Раздел сметной документации разделить по объектам проектирования. |

Приложение 1 к техническому заданию на разработку эскизного проекта / рабочей и сметной документации дворовой территории в г.п. Приобье «Благоустройство общественной территории по мкр. Газовиков»

Фотофиксация территории

Приложение 2 к техническому заданию на разработку эскизного проекта / рабочей и сметной документации дворовой территории в г.п. Приобье «Благоустройство общественной территории по мкр. Газовиков»

Фрагмент карты Генерального плана территории населенного пункта г.п. Приобье.

Объект: Благоустройство общественной территории по мкр. Газовиков