|  |  |  | Приложение 4 Лист 2 к концессионному соглашению в отношении объектов централизованной системы теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования гп. Приобъе гп.Приобье от «_____» __________ 2018 года. |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень объектов, входящих в состав Иного имущества |
| Движимое имущество |
| № п/п | Идентификационный № по Реестру муниципального имущества | Инвентарный номер | Наименование | Год ввода | Первоначальная стоимость, руб | Место нахождения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | - |  | Насос сетевой (2 шт.) | 1986 | 166 589,00 | ХМАО-Югра, п.г.т. Приобье, ул. Югорская, 7А |
|  | 001905 |  | Электростанция дизельная "Воля" | 1986 | 1,0 | ХМАО-Югра, п.г.т. Приобье, ул. Югорская, 7А |
|  | 001174 |  | ГРП | 1986 | 249 651,20 | ХМАО-Югра, п.г.т. Приобье, ул. Югорская, 7Б |
|  | - |  | Котел ВВД-1.8 – 8шт. | 1986 | 8,0 | ХМАО-Югра, п.г.т. Приобье, ул. Югорская, 7А |
|  | - |  | Насосы сетевые 3 шт. | 2002 | 437 776,72 | ХМАО-Югра, п.г.т. Приобье, мкр-н. Газовиков, д.41 |
|  | - |  | Насосы на ХВО-5шт. | 2002 | 0 | ХМАО-Югра, п.г.т. Приобье, мкр-н. Газовиков, д.41 |
|  | - |  | Компрессор СО-243-1 – 1шт. | 2002 | 0 | ХМАО-Югра, п.г.т. Приобье, мкр-н. Газовиков, д.41 |
|  | - |  | Насосы диз.топливо-2шт. | 2002 | 0 | ХМАО-Югра, п.г.т. Приобье, мкр-н. Газовиков, д.41 |
|  | 001286 |  | Насос ЭЦВ 8-40-90 (водовод) – 1шт. | 2002 | 21 432,20 | ХМАО-Югра, п.г.т. Приобье, мкр-н. Газовиков, д.41 |
|  | - |  | Котлы КВГМ -7,56 – 4шт. | 2002 | В составе комплекса | ХМАО-Югра, п.г.т. Приобье, мкр-н. Газовиков, д.41 |
|  | - |  | Котел-КВГМ – 4,65 – шт. | 2002 | В составе комплекса | ХМАО-Югра, п.г.т. Приобье, мкр-н. Газовиков, д.41 |
|  | - |  | ДЭС | 2002 | В составе комплекса | ХМАО-Югра, п.г.т. Приобье, мкр-н. Газовиков, д.41 |
|  | - |  | Насосы сетевые – 3шт. | 1999 | 0 | ХМАО-Югра, п.г.т. Приобье, мкр-н. Газовиков, д.25г |
|  | - |  | Насосы подпиточные – 5шт. | 1999 | 0 | ХМАО-Югра, п.г.т. Приобье, мкр-н. Газовиков, д.25г |
|  | - |  | Котлы Vapor – 2шт | 1999 | 0 | ХМАО-Югра, п.г.т. Приобье, мкр-н. Газовиков, д.25г |
|  | - |  | Котел Импак-1шт | 1982 | 0 | ХМАО-Югра, п.г.т. Приобье, мкр-н. Газовиков, д.25г |
|  | - |  | Газораспределительный пункт | 1982 | 0 | ХМАО-Югра, п.г.т. Приобье, мкр-н. Газовиков, д.25г |
|  | - |  | ДЭС. | 1982 | 0 | ХМАО-Югра, п.г.т. Приобье, мкр-н. Газовиков, д.25г |
|  | - |  | Сетевые насосы – 2шт. | 2006 | 90 683,22 | ХМАО-Югра, п.г.т. Приобье, ул. Портовая, д.14/1 |
|  | - |  | Подпиточные насосы – 2шт. | 2006 | 1,0 | ХМАО-Югра, п.г.т. Приобье, ул. Портовая, д.14/1 |
|  | - |  | Насосы ГВС – 2шт. | 2006 | 0 | ХМАО-Югра, п.г.т. Приобье, ул. Портовая, д.14/1 |
|  | - |  | Котлы КВСа08/1,0 – 4шт. | 2006 | 0 | ХМАО-Югра, п.г.т. Приобье, ул. Портовая, д.14/1 |
|  | - |  | Сетевые насосы – 3шт. | 1984 | 0 | ХМАО-Югра, п.г.т. Приобье, ул. Центральная, д.15/6 |
|  | - |  | Котлы ВВД 1,8 – 3шт. | 1984 | 0 | ХМАО-Югра, п.г.т. Приобье, ул. Центральная, д.15/6 |
|  | 001913 |  | Электростанция ДЭС -100 | 1984 | 1,0 | ХМАО-Югра, п.г.т. Приобье, ул. Центральная, д.15/6 |
|  | - |  | Газораспределительный пункт (1 шт.) | 1987 | 0 | ХМАО-Югра, п.г.т. Приобье, мкр. Черёмушки,д.2а |
|  | 002180 |  | подводящий газопровод | 2017 | 76 621,00 | ХМАО-Югра, п.г.т. Приобье, мкр. Черёмушки,д.2а/2 |
|  | 002181 |  | трубопровод тепломеханический | 2017 | 306 185,00 | ХМАО-Югра, п.г.т. Приобье, мкр. Черёмушки,д.2а/3 |
|  | 001912 |  | Котел водонагрейный Ква 2,5 Г/м |  | 1,0 | ХМАО-Югра, п.г.т. Приобье, мкр. Черёмушки,д.2а/1 |