Приложение 6

к концессионному соглашению в отношении объектов

централизованной системы теплоснабжения,

находящихся в собственности

муниципального образования гп. Приобъе

от «_____» __________ 2018 года

Перечень и описание Незарегистрированного имущества

| № п/п | Наименование объекта | Кадастровый номер объекта | Место расположения (наименование населенного пункта, улица и т.п.) | Технические характеристики объекта | Технико-экономические показатели объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Описание объекта | Состав объекта | Процент износа | Год постройки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Инженерные сети |  | ул. Пионеров пгт Приобье Октябрьского района ХМАО-Югра | Инженерные сети 990м ул.Пионеров | Ø от 25мм до 159мм | 100% | 1990 | исполнение трубопроводов теплоснабжения двухтрубное в подземном и надземном исполнении |
|  | Инженерные сети |  | ул.Строителей пгт Приобье Октябрьского района ХМАО-Югра | Инженерные сети, 798 п.м (Строителей), | Ø от 25мм до 219мм | 100% | 1995 | исполнение трубопроводов теплоснабжения двухтрубное в подземном и надземном исполнении |
|  | Инженерные сети |  | ул.Пионеров пгт Приобье Октябрьского района ХМАО-Югра | Инженерные сети, 2650 п.м (Пионеров), | Ø от 25мм до 159мм | 100% | 1997 | исполнение трубопроводов теплоснабжения двухтрубное в подземном и надземном исполнении |
|  | Тепловые сети |  | ул.Газовиков пгт Приобье Октябрьского района ХМАО-Югра | Тепловые сети 36,55м ул Газовиков,22а | Ø от32 до 89мм | 61,3% | 2004 | исполнение трубопроводов теплоснабжения двухтрубное в подземном исполнении |
|  | Тепловые сети |  | ул.Строителей пгт Приобье Октябрьского района ХМАО-Югра | Тепловые сети 25м Строителей,2 | Ø от32 до 89мм | 54,2% | 2005 | исполнение трубопроводов теплоснабжения двухтрубное в надземном исполнении |
|  | Теплосети |  | ул.Мостостроителей-пер Уральский-пер.Таежный пгт Приобье Октябрьского района ХМАО-Югра | Теплосеть 6051м (ПСО-МО-70) | Ø от25 до 100мм | 100% | 1986 | исполнение трубопроводов теплоснабжения двухтрубное в подземном и надземном исполнении |
|  | Теплосеть |  | улСтроителей пгт Приобье Октябрьского района ХМАО-Югра | Теплосеть 8000м (Строителей)) | Ø от25 до 219мм | 34,6% | 1986 | исполнение трубопроводов теплоснабжения двухтрубное в подземном и надземном исполнении |
|  | Теплосеть |  | улСтроителей пгт Приобье Октябрьского района ХМАО-Югра | Теплосеть 600м (Строителей)) | Ø от25 до 219мм | 100% | 1986 | исполнение трубопроводов теплоснабжения двухтрубное в подземном и надземном исполнении |
|  | Теплосеть |  | ул.Строителей пгт Приобье Октябрьского района ХМАО-Югра | Теплосеть78м (Строителей)) | Ø от25 до 219мм | 70,0% | 1994 | исполнение трубопроводов теплоснабжения двухтрубное в подземном исполнении |
|  | Теплотрасса |  | ул.Портовая-Школьная пгт Приобье Октябрьского района ХМАО-Югра | Теплотрасса 1074м (бПТОиКО) (Портовая-Школьная) | Ø от100 до 219мм | 100% | 1994 | исполнение трубопроводов теплоснабжения двухтрубное в подземном и надземном исполнении |

* Перечень незарегистрированного недвижимого имущества опубликован в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности 08.06.2018г. в сообщении № 03196748 (http://se.fedresurs.ru/messages/FCB732E382BE43A89B2DA06D91186DA2)