Приложение 8

к концессионному соглашению в отношении

объектов централизованной системы теплоснабжения,

находящихся в собственности муниципального образования

гп.Приобье от «_____» __________ 2018 года.

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов

Таблица 6.1 «В сфере теплоснабжения»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Предыдущий период (факт)* | Период действия концессионного соглашения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | Показатели надежности |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед./км | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/ час | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/ м2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2 | Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 174,24 | 174,24 | 174,24 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 |
| 2 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Тыс.Гкал | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 |
| 3 | То же самое к отпуску в сеть | % | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 |

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (по теплоснабжению)

| № п/п. | Наименование показателя | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Базовый уровень операционных расходов: | тыс.руб. | 52 647.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Индекс эффективности операционных расходов | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Нормативный уровень прибыли | % | 0,5 | 0,5 | 1,7 | 1,6 | 0.5 | 0.5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Показатели энергосбережения и энергетической эффективности в т.ч.: |
| 4.1. | Удельный расход топлива (газ) | кгу.т./Гкал | 174,24 | 174,24 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 |
| 4.2. | Удельный расход электроэнергии на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии | кВтч/Гкал | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 4.3. | Удельный расход воды на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии | м3/Гкал | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4.4. | Потери в сетях | тыс.Гкал | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 |
|  |  | % | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 |
| Необходимая валовая выручка |
| 5. | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 117 174,13 | 119 341,86 | 124 115,53 | 129 080,15 | 134 243,36 | 139 613,09 | 145 197,61 | 151 005,52 | 157 045,74 | 163 327,57 | 169 860,67 | 176 655,10 | 183 721,30 | 191 070,16 | 198 712,96 | 206 661,48 | 214 927,94 | 223 525,06 | 232 466,06 | 241 764,70 | 251 435,29 | 261 492,70 | 271 952,41 | 282 830,51 | 294 143,73 | 305 909,48 |
|  | предельный рост НВВ к предыдущему году | % | 96,37 | 101,85 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Объем полезного отпуска |
| 6. | Полезный отпуск | Тыс.Гкал | 39,957 | 39,957 | 39,957 | 39,957 | 39,957 | 39,957 | 39,957 | 39,957 | 39,957 | 39,957 | 39,957 | 39,957 | 39,957 | 39,957 | 39,957 | 39,957 | 39,957 | 39,957 | 39,957 | 39,957 | 39,957 | 39,957 | 39,957 | 39,957 | 39,957 | 39,957 |
| Метод регулирования |
| 7. | Метод регулирования | Метод индексации установленных тарифов |