|  |  | Проект |
| --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИОБЬЕ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| « | 25 | » | июля | 20 | 18 | г. |  | № | 338 |
| п.г.т. Приобье |

О внесении изменений в постановление

администрации городского поселения

Приобье от 01.07.2014 № 273 «Об

утверждении схемы теплоснабжения

городского поселения Приобье, Октябрьского

района, Ханты-Мансийского автономного

округа-Югры на период до 2028 года».

В соответствии со статьёй 28  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «Об утверждении требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом городского поселения Приобье:

1. 1.	Внести в постановление администрации городского поселения Приобье от 01.07.2014 № 273 «Об утверждении схемы теплоснабжения посёлка городского типа Приобье» следующие изменения:

Раздел 2 п. 2.4; раздел 3 п. 3.1, 3.2; раздел 4 таблица 4.2, таблица 4.3. Схемы теплоснабжения поселка городского типа Приобье Октябрьского района ХМАО-Югра изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление обнародовать путем его размещения на информационном стенде в здании администрации городского поселения Приобье, и в помещении МКУ «Приобская библиотека семейного чтения» муниципального образования городское поселение Приобье, а так же на официальном сайте муниципального образования городское поселение Приобье в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу c момента его обнародования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и обеспечению безопасности.

И.о. главы городского поселения Приобье                                                           Л.К. Дмитриева

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения Приобье

от «_25_»__июля__ 2018 года № 338_

РАЗДЕЛ 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Данные по существующим и перспективным значениям установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии пгт. Приобье представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Существующие и перспективные значения установленной мощности источников тепловой энергии пгт. Приобье, Гкал/ч

| Название источника | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2028гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 (Крымская) | 14,4 | 14,4 | 14,4 | * | * | * | * | * |
| Котельная №2 ЦОК | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Котельная №3 (ЭКБ) | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
| Котельная №4 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Котельная №5 (Газовиков) | 9,0 | 9,0 | 9,0 | * | * | * | * | * |
| Котельная №6 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Котельная №7 (Больница) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Котельная №8 (АТЦ) | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Котельная №9 (УПТК) | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 1,03 |  |  |  |  |
| Котельная №11 жилого городка (СУПТР-10) | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
| Котельная ОАО "РЖД" | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

* - котельная не эксплуатируется.

Снижение мощности котельной №9 в 2020 году происходит вследствие установки новой блочной модульной котельной расчетной мощностью 1,2 МВт/ч.

Данные по существующим и перспективным затратам тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии пгт. Приобье представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии пгт. Приобье, Гкал/ч

| Название источника | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2028гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 (Крымская) | 0,35 | 0,35 | 0,35 | * | * | * | * | * |
| Котельная №2 ЦОК | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Котельная №3 (ЭКБ) | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Котельная №4 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Котельная №5 (Газовиков) | 0,22 | 0,22 | 0,22 | * | * | * | * | * |
| Котельная №6 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Котельная №7 (Больница) | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная №8 (АТЦ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №9 (УПТК) | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,05 |  |  |  |  |
| Котельная №11 жилого городка (СУПТР-10) | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Котельная ОАО "РЖД" | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

* - котельная не эксплуатируется.

Данные по существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто пгт. Приобье представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто, Г кал/ч

| Название источника | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2028гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 (Крымская) | 14,05 | 14,05 | 14,05 | * | * | * | * | * |
| Котельная №2 ЦОК | 29,28 | 29,28 | 29,28 | 28,71 | 28,71 | 28,71 | 28,71 | 28,71 |
| Котельная №3 (ЭКБ) | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 |
| Котельная №4 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Котельная №5 (Газовиков) | 8,78 | 8,78 | 8,78 | * | * | * | * | * |
| Котельная №6 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Котельная №7 (Больница) | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 |
| Котельная №8 (АТЦ) | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Котельная №9 (УПТК) | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 0,98 |  |  |  |  |
| Котельная №11 жилого городка (СУПТР-10) | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 |
| Котельная ОАО "РЖД" | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |

* - котельная не эксплуатируется.

Данные по существующим и перспективным потерям тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, представлены в таблицах 2.5.

Таблица 2.5

Значения существующих и перспективных тепловых потерь, включая тепловые потери через изоляцию трубопровода

| Название источника | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2028гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 (Крымская) | 0,404 | 0,404 | 0,404 | * | * | * | * | * |
| Котельная №2 ЦОК | 0,824 | 1,00 | 1,00 | 2,02 | 2,04 | 2,06 | 2,39 | 3,55 |
| Котельная №3 (ЭКБ) | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,298 |
| Котельная №4 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Котельная №5 (Газовиков) | 0,269 | 0,269 | 0,269 | * | * | * | * | * |
| Котельная №6 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Котельная №7 (Больница) | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Котельная №8 (АТЦ) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №9 (УПТК) | 0,038 | 0,038 | 0,038 | * | * | * | * | * |
| Котельная №11 жилого городка (СУПТР-10) | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,25 |
| Котельная ОАО "РЖД" | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |

* - котельная не эксплуатируется.

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

Таблица 2.7

Значения существующего и перспективного резерва тепловой мощности источников теплоснабжения, Гкал/ч

| Название источника | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2028гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 (Крымская) | 10,758 | 10,758 | 10,758 | * | * | * | * | * |
| Котельная №2 ЦОК | 22,57 | 22,234 | 22,234 | 13,76 | 13,561 | 13,406 | 10,831 | 1,85 |
| Котельная №3 (ЭКБ) | 3,376 | 3,376 | 3,376 | 3,376 | 3,376 | 3,376 | 3,376 | 2,811 |
| Котельная №4 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| Котельная №5 (Газовиков) | 6,59 | 6,59 | 6,59 | * | * | * | * | * |
| Котельная №6 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 |
| Котельная №7 (Больница) | 2,461 | 2,461 | 2,461 | 2,461 | 2,461 | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| Котельная №8 (АТЦ) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Котельная №9 (УПТК) | 4,959 | 4,959 | 4,959 | * | * | * | * | * |
| Котельная №11 жилого городка (СУПТР-10) | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,681 |
| Котельная ОАО "РЖД" | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 |

* - котельная не эксплуатируется.

Аварийный резерв котельной определяется как резерв при выходе из строя самого мощного котла.

Таблица 2.8

Значения существующего и перспективного аварийного резерва тепловой мощности при выходе из строя самого мощного котла, Гкал/ч

| Название источника | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2028гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 (Крымская) | 8,958 | 8,958 | 8,958 | * | * | * | * | * |
| Котельная №2 ЦОК | 15,01 | 14,674 | 13,462 | 6,2 | 6,001 | 5,846 | 3,271 | -5,71 |
| Котельная №3 (ЭКБ) | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,011 |
| Котельная №4 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| Котельная №5 (Газовиков) | 3,59 | 3,59 | 3,59 | * | * | * | * | * |
| Котельная №6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №7 (Больница) | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 |
| Котельная №8 (АТЦ) | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 |
| Котельная №9 (УПТК) | 3,159 | 3,159 | 3,159 | * | * | * | * | * |
| Котельная №11 жилого городка (СУПТР-10) | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,181 |
| Котельная ОАО "РЖД" | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 |

# РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ

## 3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Система теплоснабжения пгт. Приобье закрытая, зависимая и в перспективе не запланировано изменение её типа. Следует отметить значительное превышение фактической подпитки относительно нормативной, одной из возможных причин является слив теплоносителя потребителями на нужды хозяйственно-бытовые нужды.

Для борьбы с несанкционированным водоразбором рекомендуется применять: искусственный краситель «Уранин-А» (допустим к использованию как «красящее средство для определения утечки воды в тепловых сетях и водоводах, в том числе питьевых...» и средство для бактерицидной обработки промышленных вод «ЛВХ-3.1», специально разработанное для закрытых систем теплоснабжения и промышленного водоснабжения, с резким своеобразным запахом «морского лимана» (гниющих водорослей), сохраняющимся в сильно разбавленных водных растворах.

Производительность водоподготовительных установок должна покрыть нормативные утечки теплоносителя в тепловой сети и системах отопления потребителя.

Нормативные утечки теплоносителя рассчитаны в программном комплексе «ZuluThermo 7.0» для каждой тепловой сети каждой котельной на период до 2028 года и сведены в таблицу 5.1.

Таблица 5.1

Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч.

| Название источника | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2028гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 (Крымская) | 0,64 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 ЦОК | 2,13 | 2,13 | 3,22 | 3,29 | 3,36 | 3,42 | 3,53 |
| Котельная №3 (ЭКБ) | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Котельная №5 (Газовиков) | 0,38 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7 (Больница) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Котельная №9 (УПТК) | 0,09 | 0,09 | 0,09 |  |  |  |  |
| Котельная №11 жилого городка (СУПТР-10) | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Котельная ОАО "РЖД" | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |

## 3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним системах теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой. Нормативные значения аварийной подпитки представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2

Расход на подпитку теплоносителя в аварийном режиме, м3/ч

| Название источника | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2028гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 (Крымская) | 5,12 | 5,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 ЦОК | 17,04 | 18,12 | 31,04 | 31,55 | 32,43 | 38,71 | 60,69 |
| Котельная №3 (ЭКБ) | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,7 |
| Котельная №5 (Газовиков) | 3,04 | 3,04 | - | - | - | - | - |
| Котельная №7 (Больница) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Котельная №9 (УПТК) | 0,72 | 0,72 | 0,72 |  |  |  |  |
| Котельная №11 жилого городка (СУПТР-10) | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| Котельная ОАО "РЖД" | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

## 4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2

План мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии

| № п/п | Объект | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 г. |
| 1 | Котельная № 2 | Техническое перевооружение котельной: Замена трех водотрубных котлов на жаротрубные котлы мощностью по 6 МВт Замена горелок на трех котлах Монтаж трех дымовых труб на котельной Монтаж узла учета тепловой энергии. Замена автоматики котельной Установка частотных преобразователей на существующей насосной группе | Гкал/ч | 30 | 28925 |
|  | Котельная №3 (Черемушки, 2а/1, новая) | Реконструкция котельной Замена строительных конструкций кровли Установка насосной группы Автоматизация работы котельной Монтаж бака резервного топлива |  |  | 12838,11 |
| 2 | Котельная № 7 | Реконструкция котельной Установка комбинированной газ-дизель горелки 1шт, с ёмкостью под аварийное топливо. Монтаж узла учета тепловой энергии. | Гкал/ч | 3,0 | 3520,06 |
|  | Котельная №9 | Реконструкция котельной с переводом в режим работы дожимной станции Строительство перемычки (теплотрассы) д 150 между зонами теплоснабжения котельной №3 и котельной №9 |  |  | 2812,81 |
| Итого по данному этапу | 48095,98 |
| Итого | 48095,98 |

Таблица 4.3

Перспективная мощность источников тепловой энергии

| Котельная | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Вид строительства (изменения организационной структуры оборудования) котельной | Обоснование | Количество устанавливаемых котлов, ед. | Мощность устанавливаемых котлов, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этапы схемы |  |  |  |  |
|  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2028гг. |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (Крымская) | 14,4 | 14,4 | * | * | * | * | * | Вывод из эксплуатации | Износ, перевод потребителей на котельную №2 | 0 | 0 |
| Котельная №2 ЦОК | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Техническое перевооружение | Техническое перевооружение котельной: Замена трех водотрубных котлов на жаротрубные котлы мощностью по 6 МВт Замена горелок на трех котлах Монтаж трех дымовых труб на котельной Монтаж узла учета тепловой энергии. Замена автоматики котельной Установка частотных преобразователей на существующей насосной группе | 0 | 0 |
| Котельная №3 (ЭКБ) | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | Техническое перевооружение | Реконструкция котельной Замена строительных конструкций кровли Установка насосной группы Автоматизация работы котельной Монтаж бака резервного топлива | - | - |
| Котельная №3 (Черемушки 2а, старая) |  |  |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации | Износ |  |  |
| Котельная №4 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | - | - | - | - |
| Котельная №5 (Газовиков) | 9,0 | 9,0 | * | * | * | * | * | Вывод из эксплуатации | Износ, перевод потребителей на котельную №2 |  |  |
| Котельная №6 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | - | - | - | - |
| Котельная №7 (Больница) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Техническое перевооружение | 1. Установка комбинированной газ-дизель горелки 1шт, с ёмкостью под аварийное топливо. 2. Монтаж узла учета тепловой энергии. 3. Установка системы диспетчерского контроля | 0 | 0 |
| Котельная №8 (АТЦ) | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | - | - | - | - |
| Котельная №9 (УПТК) | 5,4 | 5,4 | 1,03 |  |  |  |  | Строительство автоматизированной котельной в связи с окончанием срока службы теплогенерирующего оборудования | Реконструкция котельной с переводом в режим работы дожимной станции Строительство перемычки (теплотрассы) д 150 между зонами теплоснабжения котельной №3 и котельной №9 | 2 | 0,516 0,516 |
| Котельная №11 жилого городка (СУПТР-10) | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | - | - | - | - |
| Котельная ОАО "РЖД" | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | - | - | - | - |